招标编号：LACGZX－H2016318-1-1

六安市市政工程管理处

“清水河路等十五条道路LED路灯灯头采购及安装”

设备采购项目

(第二次)

招　标　文　件

http://www.lazfcg.gov.cn/

http://www.laztb.gov.cn/

集中采购机构：六安市政府采购中心

采购单位：六安市市政工程管理处

二0一 六年十月

目   录

第一部分 招标文件

一、招标公告……………………………………………………………………… 3

二、投标人须知前附表 …………………………………………………………5

三、投标人须知 ………………………………………………………………… 7

四、合同条款前附表……………………………………………………………12

五、合同条款 ………………………………………………………………… 12

六、合同格式 ………………………………………………………………… 16

七、评分标准 ……………………………………………………………………20

八、设备需求清单及相关要求……………………………………………… 22

第二部分  投标文件

- 投标函………………………………………………………………………32

- 开标一览表…………………………………………………………………33

- 投标报价表…………………………………………………………………34

四、关键性货物零配件清单表……………………………………………………35

五、相关技术方案…………………………………………………………………36

六、资格证明文件…………………………………………………………………36

第一部分  招标公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,经政府采购监督管理办公室批准,受六安市市政工程管理处委托，六安市政府采购中心就下列所需货物进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、项目名称: 清水河路等十五条道路LED路灯灯头采购及安装

二、项目编号: LACGZX-H2016318-1-1

三、项目概况:

1、项目名称：六安市清水河路等十五条道路LED路灯灯具（EMC管理）

2、资金来源：本项目前期资金投入由投标人自筹（EMC模式），投资回报从节能电费分成中获取。

3、项目基本情况：为响应国家推行“节能减排”号召的要求，在公共照明领域道路、公共场所、政府机关、国有企事业单位等财政或国有资本投资建设的照明工程领域完成LED照明产品推广应用。市内现有道路的实际情况，新建LED路灯采用合同能源管理（简称“EMC”）的合作模式进行管理。

1）、2016年市重点道路工程清水河路等十五条道路路灯灯具采用EMC 合同能源管理模式进行采购 ， 合同期为五年。

2）、本次合同能源管理包含对本次招标范围内 路灯的运行、路灯灯具、光源照明设施进行日常养护维修；照明设备设施的防盗等措施，如在合同期内发生照明设施被盗、损坏，由中标单位免费自行恢复。

4、项目节电率要求：节电率需≥40%以上，

（本次采购135W、168W的LED灯具的光照度和用电量，分别与250W、400W的高压纳灯光照度和用电量进行对比，以测算LED灯的节电率。）

5、本次招标范围：为清水河路、永安路、永华路、永康路、赤壁路、晋善路、东望路、光明西路、霍山路、河西二环路、青云路、新城三路、九里沟路、天河西路、文韵路路灯灯具采购。投标的节能产品应符合国家相关产品安全、质量规范；135W共1073盏；168W共501盏；合计1574盏。详细内容见招标文件

四、采购预算: 219.65万

五、供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人具有独立法人资格，且营业执照经营范围中应包含所投产品的内容, 通过工商部门的年审且在有效年审周期内；

3、具备城市及道路照明工程专业承包三级（含以上）资质或照明灯具制造商资格；专业技术雄厚，具有保障项目顺利实施和稳定运行能力。

4、具有有效的安全生产许可证。

5、符合法律、法规对该设备规定的其他条件。

六、招标文件的获取：

1、免费下载网址：六安市政府采购网（http://www.lazfcg.gov.cn/）关于本项目的公告左下方。

2、免费下载网址：六安市公共资源交易网(http://www.laztb.gov.cn/)关于本项目的公告左下方。

七、投标保证金开户行、账号：

投标保证金为：人民币肆万叁仟元整（￥ ：43000.00  ）。

标保证金可采取下列形式：(1)银行转账  (2)网银支付

投标保证金指定账户：

户  名：六安市招投标中心

账  号：见招标公告(六安市政府采购网、六安市公共资源交易网)

开户行：中国工商银行股份有限公司六安裕龙支行

用  途：政府采购投标保证金

备注：投标保证金须从投标单位基本帐户转出，到账时间为投标截止时间前。

八、投标文件接收：

1、投标文件递交截止时间及开标时间：2016年11月11日上午9：30整；

2、投标文件送达地址：六安市梅山南路农科大厦三楼开标4厅

九、联系事项：

1、集中采购机构：六安市政府采购中心  奚铭    0564-5150913

2、采购单位：市政工程管理处   王老师0564-3314063

3、六安市财政局政府采购监督管理办公室：吴燕     0564—3378262

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：清水河路等十五条道路LED路灯灯头采购及安装 |
|  | 招标编号：LACGZX-H2016318-1-1 |
| 2 | 采购单位（买方）：市政工程管理处 采购单位地址：六安市 集中采购机构：六安市政府采购中心 集中采购机构地址：六安市梅山南路农科院大厦四楼 采购中心传真：0564-5150913 |
| 3 | 招标方式：公开招标 |
| 4 | 投标保证金为：人民币肆万叁仟元整（￥43000.00元）。 标保证金可采取下列形式：(1)银行转账 (2)网银支付 投标保证金指定账户： 户 名：六安市招投标中心 账号、开户行详见本项目采购公告 用 途：政府采购投标保证金 备注：1、投标保证金须从投标单位基本帐户转出，到账时间为投标截止时间前。 |
| 5 | 投标人如对招标文件提出质疑，请在2016年10月25日上午10时前以书面形式传真至六安市政府采购中心，以便我们统一答复，我们的答复将在2016年10月26日17：00前发布在“六安市政府采购网”和“六安市公共资源交易网”，逾期的质疑要求，概不受理，开标后不得对招标文件的内容或条款提出质疑。 |
| 6 | 投标保证金有效期：投标截止日后30天 投标有效期：投标截止日后30天 |
| 7 | 投标文件递交至：六安市梅山南路农科大厦三楼开标一厅 投标截止及开标时间：2016年11月11日上午9：30 开标地点：六安市梅山南路农科大厦三楼开标一厅 联系人及联系电话: 奚铭 0564- 5150913 |
| 8 | 交货期:合同签订后30天 |
| 9 | 踏勘现场：不须踏勘现场 采购单位联系人：王老师 0564-3314063 |
| 10 | 投标文件：正本份数：1份，副本份数：4份（密封胶装，不接受散件、活页标书，不提倡彩印及硬壳装订） |
| 11 | 中标服务费：无 |
| 12 | 交货期:合同签订后30个工作日 |
| 13 | 履约保证金：中标价5% |
| 14 | 注意事项：1、投标人应认真阅读本招标文件中的“评分标准”、“设备需求清单及技术规格”。 2、若投标人在投标文件中提供了虚假授权证明或参数虚假响应，一经发现，将没收其投标保证金并取消三年内参加六安市政府采购中心组织的各种采购活动。 |

## 三、投标人须知

（一）、总  则

1、资金来源

1.1投标人自筹（EMC模式）

1.2本次招标方式及投标人资质要求

- 1.2.1 本次招标采取“投标人须知前附表”序号3规定的招标方式。

1.2.2投标人资质要求：详见招标公告。

2、投标费用

2.1投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(二)、招标文件

3、招标文件构成

3.1招标文件包括：

第一章

一、招标公告

二、投标人须知前附表

三、投标人须知

四、合同条款前附表

五、合同条款

六、合同格式

七、评分标准

八、设备需求清单及技术规格

第二章

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价表

四、关键性货物零配件清单表

五、相关技术方案

六、资格证明文件

3.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

4、招标文件的澄清

4.1投标人有权要求政府采购中心对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。

4.2投标人对招标文件如有疑问，应在本招标文件“投标人须知前附表”规定的时间、方式通知政府采购中心，政府采购中心将在规定时间统一答复但不说明问题的来源。

5、招标文件的修改

5.1在某些情况下，政府采购中心可能对招标文件进行修改。

5.2 政府采购中心对投标人质疑的答复和对招标文件的修改，将以说明函的形式发布于“六安市政府采购网”（ http://www.lazfcg.gov.cn/）和”六安市公共资源交易网”(http://www.laztb.gov.cn/)，说明函是招标文件不可缺少的组成部分，对投标人具有约束力。投标人应自行上网查询，否则责任自负。

5.3 为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，政府采购中心可以决定延长投标截止日期，并以说明函的形式发布于“六安市政府采购网”和”六安市公共资源交易网”。

（三）、投标文件的编制

6、投标的语言及度量衡单位

6.1 投标人的投标文件、以及投标人与政府采购中心就有关投标的所有来往函电均须使用中文。

6.2 除技术要求中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

7、投标文件构成

7.1 投标文件应包括第3.1条第二章中所包括的全部内容。

7.2 投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。

7.3 投标人不得在未征得政府采购中心许可的情况下，擅自对招标文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其投标文件在评标时有可能被认为是未对招标文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

8、投标报价

8.1 投标文件的投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供设备的名称、品牌（生产厂家）、数量、单价和总价。本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。（企业同品牌不同型号的产品授权只能是唯一的，不接受多型号产品的授权）。

8.2 投标报价表上的价格是交货后的验收价格，中标人须承担中标至实际供货期间仪器设备及安装费用的市场价格变化的风险。

8.3招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次报价，但是，所有技术和功能不得低于采购需求以及项目整体性能的实现。

8.4 招标文件中规定的安装、调试、运输等所有费用均应包括在投标报价中，本次项目为交钥匙工程。

9、报价依据和方式

9.1报价依据本项目的招标文件及其他有关文件。

9.2投标人必须提供设备、材料单价明细表，报价是一份完整无漏的清单报价。

9.3本次招标采用固定单价,除非今后业主更换品牌和重新确认价格外,一概不予调整投标单价价格。

9.4上述计价原则同样适用于今后可能发生的招标范围外增加工作量部分内容的结算。

9.5投标人应自行对现场和周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。如有参数情况与现场情况不一致的，投标人应在招标文件规定时间内提出疑问，否则，投标人中标后不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

10、投标货币

10.1 投标须以人民币报价。

11、证明投标人合格的资格文件

11.1投标人在其投标文件中，应包括证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的资质证明文件。

11.2投标人必须具有履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面的能力。

12、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

12.1投标人应提交招标文件要求提供的证明货物、辅助服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2为使所采购的关键性货物正常、连续地使用，投标人应提供关键性货物质保期间所需的完整的零配件、特种工具等清单，以及它们的货源及现行价格。

12.3招标文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的商标仅作为说明并没有限制性，投标人可以在投标中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

13、投标保证金

13.1 投标人投标时，必须以人民币提交投标人须知前附表中规定数额的投标保证金。政府采购中心和买方的利益在因投标人行为受到损害时，可根据第13.6条规定的条件从投标人的投标保证金中获得补偿。

13.2 投标保证金采取形式：银行转账、网银支付。

13.3 在开标时，对于未在投标截止时间前提交投标保证金的投标，政府采购中心将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。

13.4 未中标人的投标保证金，将按照第14条规定的投标有效期或经投标人同意的延长投标有效期内予以退还。

13.5 中标人的投标保证金，将在中标人按第28条规定签订合同，并按第27条规定交纳履约保证金后予以退还。

13.6下列任何情况发生时，投标人将不得要求政府采购中心退还其投标保证金：

A. 投标人在投标函格式中规定的有效期内撤回其投标；

B. 中标人在规定期限内未能：根据第28条规定签订合同；或根据第27条规定交纳履约保证金。

14、投标有效期

14.1 投标有效期在“投标人须知前附表”序号6中有明确的规定。投标人承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，政府采购中心可于原投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。投标人可以拒绝政府采购中心的这种要求而不失去其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第13条的有关投标保证金的规定，在延长的投标有效期内继续有效。

15、投标文件份数和签署

15.1投标人应准备投标人须知前附表序号10规定份数的投标文件。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

15.2 投标文件的正本需打印，副本可由正本复印，但须按招标文件要求加盖投标人公章。

15.3投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

（四）、投标文件的递交

16、投标文件的密封和标记

16.1投标文件应胶订成册并封装，活页式装订按废标处理。投标人需将正本单独封装，全部副本一起封装，且在投标文件的右上角标明“正本”或“副本”的字样，且密封袋的封口处加盖投标人公章。

16.2 密封袋均应注明：项目名称、招标编号、所投包号、投标人名称、正本或副本及“请勿在    年    月    日上午    时   分（开标时间，详见“投标人须知前附表”序号7的规定）之前启封”的字样。

16.3每一包投标文件须独立装订、封装，否则投标无效。

16.4如果未按规定封装或加写标记，采购中心将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

17、迟交的投标文件

17.1政府采购中心将拒绝迟交的标书并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知政府采购中心。

18.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按第16条的规定进行密封、标记和发送。

（五）、开标与评标

19、开标

19.1 政府采购中心将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人可委派代表参加，在投标截止时间和开标时间前到场，签到并递交标书。

19.2 开标前，先由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封、唱标。

19.3 唱标的内容包括投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金，以及政府采购中心认为合适的其它详细内容。

19.4 投标文件报价与开标一览表中报价不一致时，以开标一览表为准，开标一览表中报价大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

19.5 政府采购中心将做开标记录，记录的内容应包括开标时宣读的全部内容。

20、评标

20.1开标会结束后，评标随即开始。

20.2 评标工作由为该项目专门组织的、由五人单数组成的评标委员会(简称评委会)进行。

20.3 评委会按先初审、后复审的程序对投标文件进行评审（详见初审表）。

20.4 在初审阶段，属于下列情况的投标文件将不得进入复审阶段：

(1)未足额提交投标保证金、投标保证金在投标截止时间前未到指定帐户或其投标保证金的有效期未能满足招标文件规定要求的；

(2)投标文件未经法定代表人或其授权代表签字、加盖公章的；

(3)投标文件编排混乱、且擅自修改招标文件格式的；

(4)未能满足招标公告或招标文件要求资质条件的（详见招标公告）；

20.5在复审阶段，评委会将采用综合评分法，从经济、技术、资信服务等方面对投标文件进行评审。采取百分制计分（详见“评分标准”）。

(1)经济上的评审，主要是评审投标人的所投产品价格（该价格包含货物的生产成本、运输费用、保险费用、运输和保管过程中发生的合理损耗费用、国家对供应商征收的各种税费、安装费、调试费、培训费和相关的服务费用等）。

(2)技术上的评审，主要是审查投标文件对招标文件技术要求的响应程度。包括：规格是否响应的评审、所投设备配置情况的评审、投标技术方案的评审、投标人承诺的硬件设备售后服务时限、响应时限、备品备件等方面的评审。

(3)资信服务上的评审，主要是针对招标文件要求审核投标人提供的资格证明文件、承担本项目信誉、经验及能力方面，同时还对投标人提供货物与服务的正当性、可靠性等方面进行审核。

20.6在复审阶段,评委会还需对投标人的投标报价和数量进行审核，看其是否有计算上的算术错误。修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准;

(2)如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准。当小数点有明显的错误时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

20.7评委会将允许投标人修改其投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。

21、投标文件的澄清

21.1为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会可分别要求投标人对投标文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但投标价格和实质性的内容不得更改。

22、评标过程的保密性

22.1 开标后，直到授予中标人合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及授标建议等方面的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

22.2在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝，政府采购中心将记录其不良行为。

（六）、授予合同

23、合同的授予

23.1评委会对实质上响应招标文件要求的投标人，按综合得分高低确定第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人的顺序。

23.2招标人有权在公示期内要求中标侯选人提供招标文件清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

23.3中标侯选人在“六安市政府采购网”、“六安市公共资源交易网”公示无异议后，由六安市政府采购中心发出中标通知书，中标人应在规定时间内与招标人签订合同。

24、招标人授标时有更改采购货物数量的权利

24.1招标人在授予合同时，有权对“设备需求清单”中规定的采购设备和服务的数量予以增加或减少，增减的幅度为中标总价的10%。但是不得对单价和其他条款、条件做出任何改变。

25、否决所有投标和重新招标

25.1 如评委会认为所有投标文件均未能对招标文件做出实质性响应，可以否决所有的投标，经项目招标领导小组批准，政府采购中心将宣布本次招标无效，并重新组织招标。

26、中标通知书

26.1在投标有效期满之前，政府采购中心将中标结果在“六安市政府采购网”、“六安市公共资源交易网”等指定媒体上公示，无异议后发出中标通知书。中标通知书是合同不可分割的组成部分。合同签定后，采购中心将退回所有投标人的投标保证金。

27、履约保证金

27.1中标人在签订合同前，必须按照合同规定向买方提交“合同条款前附表”中规定数额的履约保证金。

27.2 履约保证金的形式可以是转帐等非现金方式。

28、签订合同

28.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点与买方和见证方签订合同。

28.2如果中标人没有按照第27条或28条的规定去做，政府采购中心将会同招标人取消其中标资格，该中标人不得要求政府采购中心退还其投标保证金。在此情况下，经项目招标领导小组研究决定并报监管部门批准后，政府采购中心会同采购方可将合同授予排名第二的中标候选人，依此类推或重新招标。

29、关于培训

29.1本次采购的设备，请投标人在投标文件中就培训作出明确的承诺，必须免费培训操作人员。制定详细的培训计划并确保使用人员能够正确操作。

30、关于售后服务

30.1投标人在其投标文件中须对设备的售后服务作出明确的承诺。售后服务包括投标人售后服务派出机构、产品的服务时限、故障响应处理时限、是否提供备品备件等。

30.2投标人必须在其投标文件中根据本项目的特点提供详细的易损易耗品（件）清单及价格，投标文件中必须承诺保证质保期满后三年内按不高于投标价格提供系统正常工作所需的备品备件。

31、关于交货及验收

31.1中标人向招标人供货时，应制作“设备验收表”，一式三份，招标人验收后如实填写上表并加盖公章，该招标人一份、中标人一份，见证方政府采购中心一份。

31.2所有货物在验收前，必须是按出厂标准密封，如自行拆封，使用单位有权不予验收；验收时，请中标人准备好相关的必备资料，否则不予验收。

四、合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付 款 人：六安市市政工程管理处 |
| 2 | 所有供货的产品必须是最近一年内出厂最新的产品、未开封的原厂生产的设备。 |

五、合同条款

1. 定义

1.1本合同条款中的下列术语应解释为：

（1）合同价：系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后付款人应支付给卖方的价款。

（2）货物：系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（3）服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的技术支持，如安装、调试、维修、培训和其他类似的义务。

（4）工程施工：系指卖方根据合同规定须向买方提供的、与货物安装相关的改造、装修等。

2. 技术规格

2.1卖方提供和交付的货物技术规格、工程施工应与招标文件规定的技术要求相一致。

3. 专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的诉讼。

4. 包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运条件：

5.1 卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

5.2 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 合同款的支付

6.1 卖方应按照签订的合同规定交货。交货后卖方应向买方提供下列单据：

（1）发票原件；

（2）制造厂家出具的质量检验证书、数量证明书和装箱单；

（3）自我检验报告等。

6.2 卖方将发票复印件，收款人、开户行、银行账号资料和验收报告提交给买方，同时将复印件送至采购中心，由采购中心审核并出具政府采购移交通知书，买方收到移交通知书并按合同规定审核后依“合同条款前附表”规定的付款条件审核拨款。

7. 技术资料

7.1卖方应在交货的同时（最迟应不晚于项目的竣工验收结束时），向买方最终用户单位移交所有与项目有关的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南、加盖卖方印章的发票复印件和投标时技术规格响应表等。

- 质量保证

8.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。卖方应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

8.2卖方在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修更换有缺陷的货物或部件。

8.3 如果卖方在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

- 检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的自我检验，并向买方最终用户单位出具一份证明货物符合合同规定的自我检验报告。该报告应作为卖方向买方要求付款时提交的付款单据之一。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不能视为最终检验。

- 索赔

10.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权向卖方提出更换或索赔。

10.2在合同质量保证期内，如果卖方对质量问题负有责任，当买方提出的索赔时，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

A. 卖方同意退货，并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

B.根据货物的低劣和损坏的程度，以及买方所遭受损失的数额，由买卖双方协商降低货物的价格。

C.卖方用符合合同规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受；如卖方未能在买方提出索赔通知后20天内或买方同意的延长时间内，按照本合同条款第10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将通过政府采购中心从卖方提交的履约保证金中获得赔偿。

11、卖方误期赔偿

11.1 卖方承担的项目须严格按照其在投标函中确定的完工日期完工，并经规定的各方验收合格后交付买方使用。

11.2 卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析、研究，以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间，或终止合同。

11.3 除合同第12条规定外，如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从应支付给卖方未履行完的合同款项中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取0.5%，但误期赔偿费总额不得超过未履行完合同额的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

12、不可抗力

12.1 如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。

13、税费

13.1 卖方的投标报价中应包含国家规定的应交纳的所有税费。

14、履约保证金

14.1 卖方应在收到招标结果通知书后提供“合同条款前附表”中序号12规定比例的履约保证金。

14.2如卖方经政府采购中心证实确实未能履行其合同规定的义务，买方有权要求从履约保证金中取得补偿。

15、买方的责任

15.1 在合同实施期间，买方应指派专人配合卖方工作，并为卖方履行合同提供必要的场地、资料、人员上的帮助。如因买方的原因致使合同无法如期履行，买方须对因此造成的后果负责；给卖方造成损失的，卖方有权要求从买方获得赔偿。

15.2买方不得强迫卖方接受合同以外的无理要求。在此情况下，卖方可以拒绝买方的此类要求而不被视为违约

15.3 在合同实施期间，买卖双方可在政府采购中心的协调下就合同的未尽事宜签订补充协议，但不得签订背离原合同实质内容的协议；合同履行期间的重大问题，买卖双方应及时向政府采购中心通报。

15.4 在由买方直接支付货款的情况下，当卖方忠实地履行了合同，向买方提交了付款所必须的凭证和相关文件并经买方审查合格后，买方应按合同条款前附表中规定的条件付款，不得无故拖延。

16、仲裁

16.1 在本合同执行中所发生的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的30天内仍得不到解决，双方应将争端提的交有关省、市政府的行业主管部门寻求解决的办法。如仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2 仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，向当地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

17、转让

17.1 除政府采购中心和买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

18、合同生效及其它

18.1 本合同至少一式叁份，买方壹份、卖方壹份和见证方壹份。

18.2 合同应在买卖双方和政府采购中心签字、盖章，并在买方收到卖方提交的履约保证金后即开始生效。

六、合同格式（参考）

采购项目合同

买  方：             　　　              电话：

卖  方：             　　　　            电话：

见证方：             　　　　            电话：

买方通过见证方组织的招标投标活动，经评标委员会的认真评审并经项目招标领导小组批准，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、设备的名称、技术规格和数量变动

本合同的设备及安装施工的名称、技术规格和数量在卖方投标“设备需求清单”中有明确规定。

2、合同文件内容

以下文件是合同不可分割的部分：

(1)本项目招标文件中合同条款及前附表;

(2)招标文件;

(3)投标文件；

(4)中标通知书；

(5)合同;

(6)本合同的补充协议及附件。

3、合同金额

根据招标文件的要求和卖方的投标文件，本合同的总金额为         元（人民币大写：          ），分项价格及数量在卖方投标文件的投标报价表中有明确规定。

4、付款条件

详见合同条款前附表。

5、交货时间及地点

卖方应于合同签字生效后     日内供货及安装完毕，完成与货物相关的安装和调试等全部工作，并提交一份完整的系统测试报告，交付买方进行验收。

本合同货物的交货及安装地点：六安市市政工程管理处

6、安装调试

卖方应负责对提供的设备安装调试，保证设备的正常运行。安全文明施工，施工要有组织，确保工期。

7、售后服务、培训与承诺

(1)详见卖方提交的投标书。

(2)保证在接到故障电话后在2个小时内到现场解决问题。

(3)出现设备或工程故障后一切本着用户着想，即先解决出现的问题，再分清责任，确保用户的正常使用。

8、合同生效

本合同至少一式叁份，经买卖双方授权代表和见证方签字盖章、并在买方收到卖方提交的履约保证金后立即生效。履约保证金数额为       元(人民币大写：        元)。

买方：                                    卖方：

单位盖章：                               单位盖章：

法人代表签字：                           法人代表签字：

授权委托人签字：                         授权委托人签字：

日期：  年    月    日                   日期：  年    月    日

见证方:

单位盖章：

代表签字：

日期：  年    月    日

七、初审表

| 投标人： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、初审指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 销售代理商提供原件，生产商提供复印件加盖公章 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |  |
| 3 | 投标授权书 | 原件，符合招标文件要求 |  | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复印件即可。若是被授权人则必须要有投标授权书。并同时提供被授权人的社保证明原件（近半年的） |
| 5 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 6 | 生产厂唯一指定授权 | 符合招标文件要求。 |  | 若投标人是代理商须提供授权原件 |
| 7 | 标书规范性 | 符合招标文件要求：封装符合要求；投标文件数量符合招标文件规定。无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 8 | 标书响应情况 | 付款响应、交货期响应、质保期响应等。 |  |  |
| 初审指标通过标准： 投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |
| 注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了以上证书材料的原件或复印件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评标委员会可以视同其未提供。 |  |  |  |  |

## 八、评分标准

评标委员会根据招标文件的要求,对初审合格的投标人进行详评。本项目采用综合评分法，评分按商务标和技术标分别打分的方式进行。以商务分、技术分之和由高到低的顺序，向招标人推荐一至三名有排序的合格的中标候选人，（保留2位小数，第3位四舍五入）。总分为100分，其分值构成：商务分：60分；技术分：40分。

| 六安市清水河路等十五条道路LED路灯灯具（EMC管理）评分表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 指标 | 指标描述 |
| 技术分（40分） | 项目需求分析（0-2分） | 投标人投标前须到项目现场进行勘察，根据勘察情况进行项目需求分析。满足需要的得1分，较好的得2分，不能满足要求的得0分（满分2分） |
|  | 养护方案 （0-3分） | 路灯灯养护组织方案、人员配备、合同服务期内的服务方案，服务承诺、保障措施等方面进行综合评定。满足需要的得1分，一般的得2分，较好的得3分，不能满足要求的得0分（满分3分） |
|  | 节电率 （15分） | 承诺的节电率40%为基础，每增加一个百分点加1分（满分15分,中标后检测，如达不到承诺节电率，视为验收不合格） |
|  | 投标人业绩（0-15分） | 路灯合同能源管理类项目业绩： 投标人近三年以来承担过同类项目业绩（LED路灯EMC模式），每提供一份同类项目业绩合同的得5分，本项满分15分（开标时必须提供合同原件，否则不得分）。 |
|  | 节能服务公司实力 （0-5分） | 投标人综合实力: 1、具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分 2、具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分。 3、市级或以上工商部门颁发的“重合同、守信用”证书。连续8年或以上，得3分，连续5-7年，得1.5分，连续3-5年，得1分； 3年以下，得0分。（本小项最高得分3分。） 注：开标时必须提供证书原件，否则不得分 |
| 商务分（60分） | 1、招标控制价： 本工程设最高限定企业收益分享费率90% （即企业收益分享投标报价费率＜最高限定企业收益分享投标报价费率90%），若投标人的报价费率高于或等于本项目最高限定投标报价费率，其投标按无效标处理。 2、评标基准价的确定： 所有有效投标报价费率（满足招标文件要求）的最低报价费率（无效标的除外）为评标基准价。 3、评标价格得分： 各有效投标报价与评标基准价相比，相等垢得60分，每高于一个百分点扣2分，最高扣30分（得分保留小数点后面2位数字，不进行四舍五入） |  |

注：1、无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评标委员会可以视同其未提供。

2、相关资格、业绩证明等单独封装并注明公司名称，以便评标专家按件评分，未提供评分项所需证明文件的，该项不得分（公证件视同原件）。

3、如发现有弄虚作假行为，一律按规定上报有关监督部门做废标处理，并记不良记录三年内不得进入六安市政府采购市场。

九、设备需求清单及相关要求

一、项目名称：六安市清水河路等十五条道路LED路灯灯具（EMC管理）

资金来源：本项目前期资金投入由投标人自筹（EMC模式），投资回报从节能电费分成中获取。

二、项目概况：

为响应国家推行“节能减排”号召的要求，在公共照明领域道路、公共场所、政府机关、国有企事业单位等财政或国有资本投资建设的照明工程领域完成LED照明产品推广应用。市内现有道路的实际情况，新建LED路灯采用合同能源管理（简称“EMC”）的合作模式进行管理。

1、2016年市重点道路工程清水河路等十五条道路路灯灯具采用EMC 合同能源管理模式进行采购 ， 合同期为五年。

2、本次合同能源管理包含对本次招标范围内 路灯的运行、路灯灯具、光源照明设施进行日常养护维修；照明设备设施的防盗等措施，如在合同期内发生照明设施被盗、损坏，由中标单位免费自行恢复。

三、节电率要求：节电率需≥40%以上，

（本次采购135W、168W的LED灯具的光照度和用电量，分别与250W、400W的高压纳灯光照度和用电量进行对比，以测算LED灯的节电率。）

四、本次采购招标的范围和内容设备需求清单及技术规格：

本次招标范围为清水河路、永安路、永华路、永康路、赤壁路、晋善路、东望路、光明西路、霍山路、河西二环路、青云路、新城三路、九里沟路、天河西路、文韵路路灯灯具采购。投标的节能产品应符合国家相关产品安全、质量规范；

135W共1073盏，   168W共501盏，   合计1574盏。

| 六安市清水河路等十五条道路LED路灯灯具采购明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 名称、型号及光源 | 数量（盏） |
| 1 | 河西二环 | 135W | 49 |
| 2 | 永康路 | 135W | 6 |
| 3 | 永华路 | 135W | 50 |
| 4 | 赤壁路一标 | 168W | 112 |
|  |  | 135W | 76 |
|  | 赤壁路二标 | 168W | 133 |
|  |  | 135W | 91 |
| 5 | 晋善路 | 135W | 88 |
| 6 | 东望路 | 135W | 44 |
| 7 | 光明西路 | 135W | 12 |
| 8 | 青云路 | 135W | 57 |
| 9 | 文韵路 | 168W | 12 |
|  |  | 135W | 60 |
| 10 | 霍山路 | 135W | 348 |
| 11 | 清水河路 | 135W | 62 |
| 12 | 新城三路 | 168W | 64 |
|  |  | 135W | 52 |
| 13 | 九里沟路 | 168W | 180 |
| 14 | 天河西路 | 135W | 44 |
| 15 | 水安路 | 135W | 34 |
| 合 计 |  |  | 1574 |

附：LED路灯参数

| 产品名称 | 图片 | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| LED路灯 |  | 功 率: 168W 光 效: ≥ 90lm/W 光 通 量: ≥15000lm 显色指数: ≥72 输入电压：AC85-264V 功率因素：≥0.95 防护等级：IP65 使用寿命：≥50000h 外壳材质：高导压铸铝 电 源: 国内知名品牌恒流源茂硕电源 外形尺寸：1100*380*140mm 质 保：5年 |
| LED路灯 |  | 功 率: 135W 光 效: ≥ 90lm/W 光 通 量: ≥12000lm 显色指数: ≥72 输入电压：AC85-264V 功率因素：≥0.95 防护等级：IP65 使用寿命：≥50000h 外壳材质：高导压铸铝 电 源: 国内知名品牌恒流源茂硕电源 外形尺寸：960*360*110mm 质 保：5年 |

注：投标人在投标时必须提供实物样品及技术参数，样品形状、规格及参数以上图为准，图片仅供参考。中标单位的实物样品及技术参数开标结束后不退回，由采购人保管，作为后期供货的依据。

五、招标要求

1、本次合同能源管理投资回报由采购人根据本次路灯节能改造节约电费按投标比例分配。（例：投标单位投标时报价为9:1，采购人将节约电费的90%支付给节能服务公司，此费用包括照明设施运行、巡查、日常养护、维修、灯具  设施防盗、被盗恢复 ）

2、合同签订后采购人将委托财政部、国家发改委公布的第三方节能量审核机构，对投标产品进行节能监测，如达到投标时承诺的节电率，采购人则视为改造验收合格。将依据当月实际支付供电公司的电费发票按照投标时承诺的节电率，同时结合当月路灯养护情况，根据投标时承诺分配比例结算中标单位合同能源管理投资回报。特别提示：合同履行期间内如采购人要求对路灯进行改建、扩建等工程，中标单位必须服从，不得提出增加费用的申请。开关灯的时间必须服从采购人的要求。

3、新建路灯节能后，路灯照度不低于改造之前原有照度或满足《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)。

4、合同能源管理服务期结束后，中标单位应将路灯设施按照相关标准完好交付采购人，

5、中标后，采购人有权 节能产品委托财政部、国家发改委公布的第三方节能量审核机构对产品质量及节电率进行检测，此检测费用包含在投标人报价中。

6、合同签订后 根据采购人要求时间内完成改造，经验收合格后次日计算合同能源管理时间。

7、合同能源管理合同期内养护施工造成的一切安全责任由中标单位负责。

六、路灯养护人员配备、项目部设置及机械设备要求：

本次合同能源管理包含路灯的日常养护，投标单位需配备养护项目部。

1、人员配备：

项目负责人必须具有市政公用工程机或电工程二级建造师及以上资格，养护人员均须持证上岗。安全员配备不少于二人，并持证上岗。

2、项目部设置：

非本地具有城市及道路照明工程专业承包资质单位必须在六安具备办公、仓储、车辆设备停放等功能的办公场所。

3、机械设备要求：

中标单位提供的设备需满足日常管理需要。

七、路灯设施养护内容及要求

中标单位负责对中标范围内的LED路灯电器等照明设施进行日常养护维修；巡查，所有设施防盗、被盗修复；在合同能源管理期限内亮灯率须达到98%以上，完好率100%。

1、中标单位每日安排人员巡查养护设施，及时处理灯具损坏、被盗、路灯不亮等。

2、巡查维修情况记录在案，建立台账制度。

1）做好详细的巡查日志的登记工作，巡查后每周报管理单位。

2）做好维修记录，每月报管理单位备案。

3）其他管理单位要求的按期上报的报表台帐等。

3、中标单位应将巡查发现的设施损坏情况记录在案，现场拍照或摄像，统计损坏工程量，报管理单位。

4、中标单位应加强巡查，防止照明设施被盗，如有被盗及损坏，中标单位自行恢复维修。

5、灯具 设施被盗、路灯不亮故障等须在12小时内维修完毕，特殊情况按管理单位要求限期维修完毕。

6、中标单位必须落实安全生产措施，为上岗人员配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，养护作业现场应干净整洁，各类警示标志设置明显；现场的各种设施、材料、设备器材定点存放，如发生任何意外，责任由中标单位承担，中标单位负责事故处理及一切费用。

7、中标单位承担的养护内容应按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续和办理居住证等手续。安排好人员的住宿和教育管理工作。

8、中标单位不得擅自改变线路，一经发现，按偷电处理。

9、如因交通肇事造成路灯灯具设施损坏的，由中标单位第一时间到现场做安全处理后自行修复并负责与肇事方协调赔偿事宜，交通肇事方赔偿金额报管理单位备案。如果肇事人或车辆逃逸，不能明确责任的由中标人负责恢复，恢复产生的费用由中标人承担。

10、如因道路改造造成路灯 迁、移，中标单位应无条件按照管理单位要求做好设施迁移工作，所涉及费用据实审计结算。合同运行期间，由于不可抗拒的原因（如自然灾害、地震、战争等）造成路灯设施损坏，恢复费用据实审计结算。

11、中标单位不得擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告。

12、中标单位用于养护项目所需的材料必须符合国家的有关质量标准。灯具、光源、配件、辅材等的更换须达到或高于原设施相关技术参数。若中标单位承担的养护项目在达不到国家的有关质量标准要求时，中标单位必须重新修复，并按违约处理，所造成一切损失由中标单位承担。

13、合同签订后7日内所配备人员应到岗到位，并携带身份证来采购人单位报到。因养护维修为日常项目，中标单位项目负责人必须保持24小时通迅联络畅通。

14、中标单位所有检测项目涉及到第三方检测的，第三方检测数据采购人如有质疑，采购人可另行委托其他检测单位进行检测。检测结果如不符合要求，将扣除当月的节能费用，同时中标单位承担检测费用。

八、报价要求：本次合同能源管理招标，前期资金由投标人自筹（EMC模式），节能收益最高分配收益不得大于节约电费的90%，即投标分配比例不得高于9:1。按照节约电费电量分配比例报价，即节约的电量电费与政府分成的比例数作为报价，分成后的节电电费电量作为节能公司的投资收益，每月结算，半年支付合同能源管理的投资回报。本次节能电量电费按照0.77元/度计算，在中标后合同履行期间如发生电费涨、跌，仍按0.77元/度计算。

投标单位应自行勘察现场，合理报价，供货时间：合同签订后10天。

九、违约责任：

1、中标单位在路灯灯具安装亮灯后报采购人单位，采购人将委托第三方审核机构对工程进行检测，如检测不合格，终止合同，扣除履约保证金

2、在合同能源管理合同履行期间，采购人将不定期对节电率进行检测，第一次发现节电率检测不合格，扣除当月的节能补偿费用，第二次发现节电率检测不合格，扣除半年的节能补偿费用，第三次发现节电率检测不合格，终止合同，并追究中标人造成的一切损失。

3、新建安装的道路路灯照度不低于改造之前原有照度或满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015），否则采购人有权终止合同。

4、中标单位在养护维修时，出现重大质量、安全事故，采购人有权要求更换项目负责人，情节严重的，有权终止合同能源管理合同。

5、中标单位在合同能源管理期间，无故停止巡查、维修、养护每月连续5天以上的，采购人将扣除当月合同能源管理节能补偿费用，另行安排维修，维修费用从中标单位的投资回报中扣除；如中标单位未书面说明原因，采购人有权终止合同，并函告市采购中心记入不良记录。

四、照明设计要求

（一）照明标准

１、道路照明分类

（１）根据道路使用功能，城市道路照明可分为主要供机动车使用的机动车交通道路照明和主要供非机动车与行人的人行道路照明两类。

（２）机动车交通道路照明应按快速路与主干路、次干路、支路分为三级。

２、道路照明评价指标

（１）机动车交通道路照明应以路面平均亮度（路面平均照度）、路面亮度均匀度和纵向均匀度（或路面照度均匀度）、眩光限制、环境比和诱导性为评价指标。

（２）人行道路照明应以路面平均照度、路面最小照度和垂直照度为评价指标。

３、机动车交通照明标准值

（１）设置连续照明的机动车交通道路的照明标准值应符合表1的规定。

（２）在设计道路照明时，应确保其具有良好的诱导性。

（３）对同一级道路选定照明标准值时，应考虑城市的性质和规模，交通控制系统和道路分隔设施完善的道路，宜选择表1中的低档值，反之宜选择高档值。

表1、  机动车交通道路的简单划分方法及相应照度值

| 道路级别 | 车道数(条) | 对应的照度值(lx) |
| --- | --- | --- |
| 快速路/主干路 | 4～6 | 20～30 |
| 次干路 | 2～4 | 10～15 |
| 支路 | 1～2 | 8～10 |

表二、机动车交通道路照明标准值

| 级别 | 道路类型 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光限制阈值增量T1(%)最大初始值 | 环境比SR最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均亮度Lav(cd/m2) | 总均匀度Uo最小值 | 纵向均匀 度UL最小值 | 平均照度Eav (lx)维持值 | 均匀度UE最小值 |  |  |
| Ⅰ | 快速路、主干路 | 1.5/2.0 | 0.4 | 0.7 | 20/30 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅱ | 次干路 | 0.75/1.0 | 0.4 | 0.5 | 10/15 | 0.35 | 10 | 0.5 |
| Ⅲ | 支路 | 0.5/0.75 | 0.4 | — | 8/10 | 0.3 | 15 | — |

注: （1）表中所列的平均照度仅适用于沥青路面。若系水泥混凝土路面，其平均照度值可相应降低约30%。根据本标准附录A给出的平均亮度系数可求出相同的路面平均亮度，沥青路面和水泥混凝土路面分别需要的平均照度。

（2）中标人在进行设备采购前必须与设计单位、建设单位再次确认灯具选型，确保灯具类型达到设计要求。灯具必须是具有自主知识产权的产品，并提供相关外观专利证明材料。

（3）对于市区路段的道路类型，由采购人依据实际路况确定。

４、交会区照明标准值：交会区照明宜采用照度作为评价指标。交会区的照明标准值应符合表2的规定。

表四、  交会区照明标准值

| 交会区类型 | 路面平均照度 Eav(lx)，维持值 | 照度均匀度 UE | 眩光限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路与主干路交会 | 30/50 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在80°和90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm |
| 主干路与次干路交会 |  |  |  |
| 主干路与支路交会 |  |  |  |
| 次干路与次干路交会 | 20/30 |  |  |
| 次干路与支路交会 |  |  |  |
| 支路与支路交会 | 15/20 |  |  |

注: （1）灯具的高度角是在现场安装使用姿态下度量。

- 表中对每一类道路交会区的路面平均照度给出了两档标准值，“/”的左侧为低档照度值，右侧为高档照度值。

6、人行道标准值

（1）主要供行人和非机动车混合的商业区、居住区人行道路的照明标准值应符合表3的规定。

表3 、 人行道标准值

| 夜间行人流量 | 区域 | 路面平均照度 Eav(lx)，维持值 | 路面最小照度 Emin(lx)，维持值 | 最小垂直照度 Evmin(lx)，维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量大的道路 | 商业区 | 20 | 7.5 | 4 |
|  | 居住区 | 10 | 3 | 2 |
| 流量中的道路 | 商业区 | 15 | 5 | 3 |
|  | 居住区 | 7.5 | 1.5 | 1.5 |
| 流量小的道路 | 商业区 | 10 | 3 | 2 |
|  | 居住区 | 5 | 1 | 1 |

注: 最小垂直照度为道路中心线上距路面1.5m高度处，垂直于路轴的平面的两个方向上的最小照度。

（2）机动车交通道路一侧或两侧设置的与机动车道没有分隔的非机动车道的照明应执行机动车交通道路的照明标准；与机动车交通道路分隔的非机动车道路的平均照度值宜为相邻机动车交通道路的照度值的1/2。

（3）机动车交通道路一侧或两侧设置的人行道路照明，当人行道与非机动车道混用时，人行道路的平均照度值与非机动车道路相同。当人行道路与非机动车道路分设时，人行道路的平均照度值宜为相邻非机动车道路的照度值的1/2，但不得小于5lx。

7、照明控制

（1）道路照明就根据所在地区的地理位置和季节变化合理确定开关灯时间，并应根据天空亮度变化进行必要修正。宜采用光控和时控相结合的控制方式。

（2）道路照明采用集中遥控系统时，运动终端宜具有在通信中断的情况下自动开关路灯的控制功能和手动控制功能。

- 五、主要技术经济指标（路灯及相关设备要求）

1、适用电压范围：额定电压90%～106%范围内应能正常工作。

2、LED灯具具有良好的散热性能，提供应用散热模拟软件计算的灯具散热片及LED光条的散热分布流场图及相关技术参数，满足并保证LED灯具及光源的有效散热。

3、良好的蝠冀配光设计，反光系统采用立体光源或透镜导光设计，透镜须采用非成像二次光学透镜以便保证路面亮度和均匀度，加大辐射范围，灯具光效≥85LM/W 。

4、防护等级：灯具标准光学腔防护等级应不低于IP65，绝缘等级：I。

5、功率因数：PF≥0.9，灯具驱动功耗不大于15%。

6、灯体全部采用高导热性的铝合金材料，灯体表面采用喷塑或烤漆（颜色由采购方选定）。

7、电源要求220V±10%，50Hz，驱动电流恒流≤700mA。

8、LED路灯应采用交流宽电压输入的稳压恒流驱动器。

9、灯具电器具有浪涌抑制性能（抗雷击），输入端过电压保护，当电压恢复正常时能恢复工作。

10、灯具光源芯片：寿命不低于3万小时

（1）芯片发光效率：≥110LM/W；灯具出光效率大于0.87

（2）光源色温：2700K～3500K；

（3）显色指数：Ra＞65

（4）电源效率≥85%；本项目使用的LED路灯技术性能应符合《半导体照明产品技术要求》（2010版）标准。

11、适用电压范围：额定电压90%～106%范围内应能正常工作。

12、适用环境要求：-35℃～45℃的条件下应能正常工作，同时应满足具体使用地的环境温度、湿度、和腐蚀性等其他特殊要求。

13、安全指标：达到表4中各项规定。

14、基本性能要求：满足国家节约能源的相关规定。

15、寿命：不低于30000h。

LED灯具必须通过国家级灯具质量监督检验中心的检验并提供检验报告原件

16、高导压铸铝一体化设计

表五、 LED道路照明产品安全指标要求

| 序号 | 评定参数 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全要求 | 采用GB7000.5-2007的规定条款； 防尘、防固体异物和防水等级应为IP65或IP66； 产品标记除满足GB7000.5-2007的条款规定外，尚应提供额定光通量额定相关色温等信息 |
| 2 | 骚扰电压 | 符合GB17743-2007的要求 |
| 3 | 谐波电流限值 | 符合GB17625.1-2003的要求 |
| 4 | 浪涌试验 | 符合GB18595-2001的要求 |

16、路灯节能服务自合同签订之日起，投资回报收益期最高年限八年。

17、实现节能减排目标。通过推广应用LED照明产品工程的实施，实现同比口径下照明节能40%以上。

- 六、有关服务要求

１、产品的质保除按国家有关规定、产品厂家规定及项目特殊要求处理外，还应满足下述条款：

（１）合同能源管理期限为投资回报期，自项目竣工验收之日或（以路灯亮灯时间为准）起计算。在投资回报期内，LED照明产品光衰必须满足国家及省相关的规范要求，改造后的城市道路照度必须满足《城市道路照明设计标准》等规范要求。中标人对所提供的灯具产品按合同要求进行免费维护或更换。合同期满后按合同约定移交采购人并进行管理维护，项目所有权和使用权均为采购人。

（２）合同期内LED路灯照明系统的日常维修保养工作由采购方负责，为确保LED道路照明系统正常运行承建方作出以下承诺：

合同期内如在实际使用中，因LED灯具的质量问题导致不满足正常使用要求，由乙方无偿提供更换零件或整灯并对灯具进行维修或者更换，并免费提供技术支持服务。

２、在中标人未按照合同规定的地点交货、验收之前，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，由中标人承担责任。

- 七、建设投资、节能效益分享方式、能耗基准、项目节能效益计算、能源价格波动及调整方式

1、建设投资（中标人承担）包括LED灯具费、 维修费、工程建设其他费用以及后续的更换、维修和保养等费用。其中维修费费包括灯具施工费、人工费、安全文明措施费等；工程建设其他费用包括建设单位管理费、建设项目前期工作咨询费、劳动安全卫生评价费、临时设施费、招标代理费、检测费等。

2、本项目采用节能效益分享方式，节能率至少达到40%以上（不含40%）。（项目竣工验收验收合格后须提供双方认可的具有节能检测评估服务的第三方检测机构的节能检测结果为准。）

3、能耗基准是指签订合同时采购人常规灯具整灯系统功耗（含用电损耗）为基准。

4、项目节能量是指通过改造后，常规灯具整灯系统功耗减去LED路灯灯具的整灯系统功耗所得到的数量。

5、节能效益计算按项目节能量乘以固定单价0.77元

6、本项目节能检测等评估服务由中标人承担。

第二部分

投   标   文   件

标书编号：LACGZX-H2016

项目名称：

投 标 人：

年     月     日

一、投标函（格式）

致：六安市政府采购中心

1、根据贵中心LACGZX-H2016 号招标公告的内容，我们决定参加贵中心组织的“                 ”项目的招标采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标书规定的各项要求，向买方提供所需的设备与服务，总投标价为人民币（大写）            。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后      日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵中心递交金额为人民币（大写）             的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标文件或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵中心退还该投标保证金的权力。

5、我方为本项目提交的投标文件一式伍份，其中正本一份、副本四份。

6、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：       （公    章）

投标单位授权代表签字：

日    期：

## 开 标 一 览 表

项目名称：

招标编号：

| 1-5年(含五年) | 采购方效益分享比例% |  |
| --- | --- | --- |
|  | 政府收益比率% | 企业收益比率% |

注：注：1、 本表不要与投标文件一起装订，请将此表一式两份放入投标文件正

本包装袋中。

2、本表请加盖投标人公章(不按要求投放，视为不响应，按废标处理)。

3、投标文件内不得含有任何对本内容进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：              职务：

日期：

三、投标报价表

| 项目名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格、型号、参数等 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、货物设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、运费及其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字、盖章：

## 四、关键性货物零配件清单表

| 序号 | 名 称 | 制造商（全称） | 品牌 | 产地 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：本表零配件名称自拟，投标人认为是关键性即可，无明确规定。

## 五、相关技术方案

投标人须提供如下内容：

（1）为本项目实施所采用的技术措施和实施方案等；

（2）服务承诺（格式自拟）；

（3）技术培训方案及内容；

（4）投标人对招标文件的其他相关技术要求的书面承诺；

（5）投标人认为需要提供的其他材料，如提供产品的产品说明书、定型证明书、实物照片等。

## 六、资格证明文件

标书中须提供相关资格证书的复印件（加盖单位公章）。如：营业执照副本；相关资质证书；相关资信证明；相关荣誉证书；专利证书；业绩证明等。

附表（格式）：

法定代表人授权书

致：六安市政府采购中心

本授权书声明：           （投标人名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就LACGZX—      号＂              ＂项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

投标人名称：

（公章）

日      期：

法定代表人身份证复印件

此处贴法人代表身份证正面 （下注仅供投标用）

此处贴法人代表身份证背面 （下注仅供投标用）

法定代表人手机号码：                             ；

法定代表人办公电话：                             。

特殊说明：上述身份证复印必须清晰，如法定代表人的姓名、身份证号不清晰投标文件不能进入复审。（上述身份证复印件仅需在投标文件正本中按制式规格贴，副本中不需要贴）。

代理人（被授权人）身份证复印件

此处贴代理人（被授权人）身份证正面 （下注仅供投标用）

此处贴代理人（被授权人）身份证背面 （下注仅供投标用）

代理人（被授权人）手机号码：                             ；

代理人（被授权人）办公电话：                             。

特殊说明：上述身份证复印必须清晰，如代理人（被授权人）的姓名、身份证号不清晰投标文件不能进入复审。（上述身份证复印件仅需在投标文件正本中按制式规格贴，副本中不需要贴）。